ДОКУМЕНТАЦИЯ

- ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

- ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

- С ПРЕДМЕТ:

- „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград

по обособени позиции:

- Обособена позиция №1: За следните обекти:

- Обект №1: „Многофамилна жилищна сграда – блок №11, вх. А и вх. Б с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско”, ул. „Струма”

- Обект №2: „Многофамилни жилищни сгради – блок №10, блок №11, вх. А и вх. Б, блок №12, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско център”;

- Обект №3: „Многофамилни жилищни сгради – блок №1, блок №2, вх. А и вх. Б, блок №3, вх. А и вх. Б, блок №4, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско център”;

- Обект №4: „Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско”, ул. „Огражден”;

- Обект №5: „Многофамилни жилищнаи сгради – блок №13, блок №14, вх. А и вх. Б, блок №15, вх. А и вх. Б, блок №16, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско център”;

- Обект №6: „Многофамилна жилищна сграда – блок №38, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско”, ул. „Броди”;

- Обособена позиция №2: За следните обекти:

- Обект №1: „Многофамилна жилищна сграда – блок №41, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак”;

- Обект №2: „Многофамилна жилищна сграда – блок №63, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак”;

- Обект №3: „Многофамилна жилищна сграда – блок №38, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак”;

- Обект №4: „Многофамилни жилищни сгради – блок №13, блок №14, вх. А и вх. Б, блок №15, вх. А и вх. Б, блок №16, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак”;

- Обект №5: „Многофамилни жилищни сгради – блок №21, блок №22, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак”;

- Обект №6: „Многофамилна жилищниа сграда – блок №23, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак”;

- Обособена позиция №3: За следните обекти:

- Обект №1: “Многофамилна жилищна сграда – блок №210, вх. А, вх. Б, и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

Обект №2: “Многофамилни жилищни сгради – блок №21, блок №22, вх. А и вх. Б, блок №23, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

Обект №3: “Многофамилна жилищна сграда – блок №207, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

Обект №4: “Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

Обект №5: “Многофамилна жилищна сграда – блок №209, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

- Обект №6: “Многофамилни жилищни сгради – блок №6, вх. А и вх. Б, блок №7, вх. А и вх. Б, блок №8, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

- Обособена позиция №4: За следните обекти:

- Обект №1: „Многофамилна жилищна сграда, с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Цар Шишман” №20;

- Обект №2: „Многофамилна жилищна сграда – блок №27, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Марица”;

- Обект №3: „Многофамилна жилищна сграда – блок №3, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” №57;

Обект №4: “Многофамилни жилищни сгради – блок №164, блок №165, блок №166, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

Обект №5: “Многофамилна жилищна сграда – блок №212, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

Обект №6: “Многофамилни жилищни сгради – блок №46, блок №47, вх. А и вх. Б, блок №48, блок №49, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

- Обект №7: “Многофамилна жилищна сграда – блок №41, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”.

Одобрена с Решение № РП-31/21.11.2015 г.

Благоевград, 2015 г.

У   К    А   З   А   Н   И   Я

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ЗА

РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, С ПРЕДМЕТ:

- „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград

по обособени позиции:

- Обособена позиция №1: За следните обекти:

- Обект №1: „Многофамилна жилищна сграда – блок №11, вх. А и вх. Б с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско”, ул. „Струма”

- Обект №2: „Многофамилни жилищни сгради – блок №10, блок №11, вх. А и вх. Б, блок №12, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско център”;

- Обект №3: „Многофамилни жилищни сгради – блок №1, блок №2, вх. А и вх. Б, блок №3, вх. А и вх. Б, блок №4, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско център”;

- Обект №4: „Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско”, ул. „Огражден”;

- Обект №5: „Многофамилни жилищнаи сгради – блок №13, блок №14, вх. А и вх. Б, блок №15, вх. А и вх. Б, блок №16, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско център”;

- Обект №6: „Многофамилна жилищна сграда – блок №38, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско”, ул. „Броди”;

- Обособена позиция №2: За следните обекти:

- Обект №1: „Многофамилна жилищна сграда – блок №41, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак”;

- Обект №2: „Многофамилна жилищна сграда – блок №63, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак”;

- Обект №3: „Многофамилна жилищна сграда – блок №38, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак”;

- Обект №4: „Многофамилни жилищни сгради – блок №13, блок №14, вх. А и вх. Б, блок №15, вх. А и вх. Б, блок №16, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак”;

- Обект №5: „Многофамилни жилищни сгради – блок №21, блок №22, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак”;

- Обект №6: „Многофамилна жилищниа сграда – блок №23, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак”;

- Обособена позиция №3: За следните обекти:

- Обект №1: “Многофамилна жилищна сграда – блок №210, вх. А, вх. Б, и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

Обект №2: “Многофамилни жилищни сгради – блок №21, блок №22, вх. А и вх. Б, блок №23, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

Обект №3: “Многофамилна жилищна сграда – блок №207, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

Обект №4: “Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

Обект №5: “Многофамилна жилищна сграда – блок №209, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

- Обект №6: “Многофамилни жилищни сгради – блок №6, вх. А и вх. Б, блок №7, вх. А и вх. Б, блок №8, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

- Обособена позиция №4: За следните обекти:

- Обект №1: „Многофамилна жилищна сграда, с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Цар Шишман” №20;

- Обект №2: „Многофамилна жилищна сграда – блок №27, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Марица”;

- Обект №3: „Многофамилна жилищна сграда – блок №3, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” №57;

Обект №4: “Многофамилни жилищни сгради – блок №164, блок №165, блок №166, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

Обект №5: “Многофамилна жилищна сграда – блок №212, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

Обект №6: “Многофамилни жилищни сгради – блок №46, блок №47, вх. А и вх. Б, блок №48, блок №49, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

- Обект №7: “Многофамилна жилищна сграда – блок №41, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”.

Благоевград,  2015 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

- Община Благоевград, с адрес гр. Благоевград - пл. „Георги Измирлиев” №1, тел. 035973867714: факс: 035973884451, e-mail: itsvetanova@blgmun.comЕ-мейл адресът e защитен от спам ботове. , в качеството на Възложител, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград

по обособени позиции:

- Обособена позиция №1: За следните обекти:

- Обект №1: „Многофамилна жилищна сграда – блок №11, вх. А и вх. Б с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско”, ул. „Струма”

- Обект №2: „Многофамилни жилищни сгради – блок №10, блок №11, вх. А и вх. Б, блок №12, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско център”;

- Обект №3: „Многофамилни жилищни сгради – блок №1, блок №2, вх. А и вх. Б, блок №3, вх. А и вх. Б, блок №4, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско център”;

- Обект №4: „Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско”, ул. „Огражден”;

- Обект №5: „Многофамилни жилищнаи сгради – блок №13, блок №14, вх. А и вх. Б, блок №15, вх. А и вх. Б, блок №16, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско център”;

- Обект №6: „Многофамилна жилищна сграда – блок №38, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско”, ул. „Броди”;

- Обособена позиция №2: За следните обекти:

- Обект №1: „Многофамилна жилищна сграда – блок №41, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак”;

- Обект №2: „Многофамилна жилищна сграда – блок №63, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак”;

- Обект №3: „Многофамилна жилищна сграда – блок №38, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак”;

- Обект №4: „Многофамилни жилищни сгради – блок №13, блок №14, вх. А и вх. Б, блок №15, вх. А и вх. Б, блок №16, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак”;

- Обект №5: „Многофамилни жилищни сгради – блок №21, блок №22, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак”;

- Обект №6: „Многофамилна жилищниа сграда – блок №23, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак”;

- Обособена позиция №3: За следните обекти:

- Обект №1: “Многофамилна жилищна сграда – блок №210, вх. А, вх. Б, и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

Обект №2: “Многофамилни жилищни сгради – блок №21, блок №22, вх. А и вх. Б, блок №23, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

Обект №3: “Многофамилна жилищна сграда – блок №207, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

Обект №4: “Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

Обект №5: “Многофамилна жилищна сграда – блок №209, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

- Обект №6: “Многофамилни жилищни сгради – блок №6, вх. А и вх. Б, блок №7, вх. А и вх. Б, блок №8, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

- Обособена позиция №4: За следните обекти:

- Обект №1: „Многофамилна жилищна сграда, с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Цар Шишман” №20;

- Обект №2: „Многофамилна жилищна сграда – блок №27, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Марица”;

- Обект №3: „Многофамилна жилищна сграда – блок №3, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” №57;

Обект №4: “Многофамилни жилищни сгради – блок №164, блок №165, блок №166, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

Обект №5: “Многофамилна жилищна сграда – блок №212, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

Обект №6: “Многофамилни жилищни сгради – блок №46, блок №47, вх. А и вх. Б, блок №48, блок №49, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

- Обект №7: “Многофамилна жилищна сграда – блок №41, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”.

От датата на публикуването на обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица, се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Община Благоевград (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.blgmun.com, рубрика „Обществени поръчки”, „Обществени поръчки - Профил на купувача”, „Процедури провеждани по реда на ЗОП”).

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.

Лицата може да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 10 дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите или заявленията.

Възложителят е длъжен да отговори в четиридневен срок от постъпването на искането. Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането на интернет адрес http://www.blgmun.com/. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали. Когато от публикуването на разясненията от възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления остават по-малко от шест дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти или заявления. Решението за промяна се публикува в профила на купувача в деня на изпращането му за публикуване в Регистъра на обществените поръчки. От деня на публикуването в профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от шест дни.

Офертите на участниците ще се приемат на адреса на Община Благоевград: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” №1, всеки работен ден до датата и часа, посочени в обявлението за обществена поръчка.

Комисията ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти писмено до всеки участник и чрез обявяване на посочения в настоящата документация интернет адрес на Община Благоевград: http://www.blgmun.com, рубрика „Обществени поръчки”, „Обществени поръчки - Профил на купувача”, „Процедури провеждани по реда на ЗОП”).

- СЪДЪРЖАНИЕ

- ЧАСТ   I

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   II

ГЛАВА I. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел І. Обща информация

Раздел ІІ. Пълно описание на предмета на поръчката

Раздел ІІІ. Изисквания към участниците

Раздел ІV. Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата

Раздел V. Условия и размер на Гаранцията за участие и Гаранцията за изпълнение

Раздел VІ. Документация за участие

Раздел VІІ. Комуникация между възложителя и участниците

Раздел VІІІ. Провеждане на процедурата

Раздел ІХ. Сключване на договор

Раздел Х. Общи изисквания и етични клаузи

ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ: НАЙ – НИСКА ЦЕНА

ГЛАВА ІІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗАУЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ №1	Предложение

ОБРАЗЕЦ №2	Декларация за регистрация по ЗТР

ОБРАЗЕЦ №3	Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4,  ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ №4 Списък – Декларация за услуги, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 3 години до крайния срок за подаване на оферти по чл. 51, ал. 1, т.1 от ЗОП

###### ОБРАЗЕЦ №5 Списък - Декларация на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката, ведно с декларации за ангажираност на експертите

ОБРАЗЕЦ № 6	Декларация за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

ОБРАЗЕЦ №7	Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

ОБРАЗЕЦ №8	Банкова гаранция за участие

- ОБРАЗЕЦ №9	Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора

- ОБРАЗЕЦ №10 Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

ОБРАЗЕЦ №11 Техническо предложение по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ №12.1 Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП за обособена позиция №1

ОБРАЗЕЦ №12.2 Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП за обособена позиция №2

ОБРАЗЕЦ №12.3 Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП за обособена позиция №3

ОБРАЗЕЦ №12.4 Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП за обособена позиция №4

ОБРАЗЕЦ № 13  Проект на договор

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДОГОВОРА – Банкова гаранция за изпълнение

ОБРАЗЕЦ № 14 Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т. 2 от ЗОП

ГЛАВА IІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ЧАСТ   І

- Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

- Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   ІІ

ГЛАВА   І

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

# ВЪЗЛОЖИТЕЛ

# Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е Кметът на Община Благоевград, с адрес: гр. Благоевград, бул. “Георги Измирлиев” №1, тел. 035973590992: факс: 0359738844 51, e-mail: itsvetanova@blgmun.com,  интернет адрес:  www.blgmun.com

Община Благоевград е Възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП и като такъв има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Община Благоевград е юридическо лице, като орган на изпълнителната власт в общината е кметът.

1.2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

1.3. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Съобразно направените разчети за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в Община Благоевград за 2015 г. и сключените договори за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради между Кмета на община Благоевград, Областния управител на област с административен център гр. Благоевград и Българската банка за развитие, максималният финансов ресурс за изпълнение на услугата, предмет на настоящата процедура общо е в размер на 1 022 169.68 (един милион двадсет и две хиляди сто шестдесет и девет лева шестдесет и осем стотинки) лева без ДДС, разпределени по обособени позиции както следва :

- За Обособена позиция №1 общо в размер на 269 526,26 лева (двеста шестдесет и девет хиляди петстотин двадесет и шест лева двадесет и шест стотинки) без ДДС, и разпределени по обекти, както следва:

- Обект №1: „Многофамилна жилищна сграда – блок №11, вх. А и вх. Б с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско”, ул. „Струма” в размер на 28 994,10 лева (двадесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и четири лева и десет стотинки) без ДДС;

- Обект №2: „Многофамилни жилищни сгради – блок №10, блок №11, вх. А и вх. Б, блок №12, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско център” в размер на 44 094,40 лева (четиридесет и четири хиляди деветдесет и четири лева и четиридесет стотинки) без ДДС;

- Обект №3: „Многофамилни жилищни сгради – блок №1, блок №2, вх. А и вх. Б, блок №3, вх. А и вх. Б, блок №4, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско център” в размер на 58 750,71 лева (петдесет и осем хиляди седемстотин и петдесет лева седемдесет и една стотинки) без ДДС;

- Обект №4: „Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско”, ул. „Огражден” в размер на 28 105,10 лева (двадесет и осем хиляди сто и пет лева и десет стотинки) без ДДС;

- Обект №5: „Многофамилни жилищнаи сгради – блок №13, блок №14, вх. А и вх. Б, блок №15, вх. А и вх. Б, блок №16, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско център” в размер на 75 158,60 лева (седемдесет и пет хиляди сто петдесет и осем лева и шестдесет стотинки) без ДДС;

- Обект №6: „Многофамилна жилищна сграда – блок №38, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско”, ул. „Броди” в размер на 34 423,35 лева (тридесет и четири хиляди четиристотин двадесет и три лева тридесет и пет стотинки) без ДДС;

За Обособена позиция №2 общо в размер на 224 764,61 лева (двеста двадесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и четири лева шестдесет и една стотинки) без ДДС, и разпределени по обекти, както следва:

Обект №1: „Многофамилна жилищна сграда – блок №41, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак” в размер на 26 155,02 лева (двадесет и шест хиляди сто петдесет и пет лева и две стотинки) без ДДС;

Обект №2: „Многофамилна жилищна сграда – блок №63, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак” в размер на 34 211,90 лева (тридесет и четири хиляди двеста и единадесет лева и деветдесет стотинки) без ДДС;

Обект №3: „Многофамилна жилищна сграда – блок №38, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак” в размер на 35 124,39 лева (тридесет и пет хиляди сто двадесет и четири лева тридесет и девет стотинки) без ДДС;

Обект №4: „Многофамилни жилищни сгради – блок №13, блок №14, вх. А и вх. Б, блок №15, вх. А и вх. Б, блок №16, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак” в размер на 70 573,90 лева (седемдесет хиляди петстотин седемдесет и три лева и деветдесет стотинки) без ДДС;

Обект №5: „Многофамилни жилищни сгради – блок №21, блок №22, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак” в размер на 35 369,50 лева (тридесет и пет хиляди триста шестдесет и девет лева и петдесет стотинки) без ДДС;

Обект №6: „Многофамилна жилищниа сграда – блок №23, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак” в размер на 23 329,90 лева (двадесет и три хиляди триста двадесет и девет лева и деветдесет стотинки) без ДДС;

За Обособена позиция №3 общо в размер на 234 320,78 лева (двеста тридесет и четири хиляди триста и двадесет лева седемдесет и осем стотинки) без ДДС, и разпределени по обекти, както следва:

Обект №1: “Многофамилна жилищна сграда – блок №210, вх. А, вх. Б, и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” в размер на 24 570,69 лева (двадесет и четири хиляди петстотин и седемдесет лева шестдесет и девет стотинки) без ДДС;

Обект №2: “Многофамилни жилищни сгради – блок №21, блок №22, вх. А и вх. Б, блок №23, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” в размер на 55 302,15 лева (петдесет и пет хиляди триста и два лева и петнадесет стотинки) без ДДС;

Обект №3: “Многофамилна жилищна сграда – блок №207, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” в размер на 24 174,45 лева (двадесет и четири хиляди сто седемдесет и четири лева четиридесет и пет стотинки) без ДДС;

Обект №4: “Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” в размер на 34 569,40 лева (тридесет и четири хиляди петстотин шестдесет и девет лева и четиридесет стотинки) без ДДС;

Обект №5: “Многофамилна жилищна сграда – блок №209, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” в размер на 40 249,54 лева (четиридесет хиляди двеста четиридесет и девет лева петдесет и четири стотинки) без ДДС;

Обект №6: “Многофамилни жилищни сгради – блок №6, вх. А и вх. Б, блок №7, вх. А и вх. Б, блок №8, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” в размер на 55 454,55 лева (петдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и четири лева петдесет и пет стотинки) без ДДС;

За Обособена позиция №4 общо в размер на 293 558,03 лева (двеста деветдесет и три хиляди петстотин петдесет и осем лева и три стотинки) без ДДС, и разпределени по обекти, както следва:

Обект №1: „Многофамилна жилищна сграда, с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Цар Шишман” №20 в размер на 32 956,50 лева (тридесет и две хиляди деветстотин петдесет и шест лева и петдесет стотинки) без ДДС;

Обект №2: „Многофамилна жилищна сграда – блок №27, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Марица” в размер на 53 749,58 лева (петдесет и три хиляди седемстотин четиридесет и девет лева петдесет и осем стотинки) без ДДС;

Обект №3: „Многофамилна жилищна сграда – блок №3, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” №57 в размер на 25 361,90 лева (двадесет и пет хиляди триста шестдесет и един лева и деветдесет стотинки) без ДДС;

Обект №4: “Многофамилни жилищни сгради – блок №164, блок №165, блок №166, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” в размер на 41 186,10 лева (четиридесет и една хиляди сто осемдесет и шест лева и десет стотинки) без ДДС;

Обект №5: “Многофамилна жилищна сграда – блок №212, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” в размер на 40 247,00 лева (четиридесет хиляди двеста четиридесет и седем лева) без ДДС;

Обект №6: “Многофамилни жилищни сгради – блок №46, блок №47, вх. А и вх. Б, блок №48, блок №49, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” в размер на 60 394,85 лева (шестдесет хиляди триста деветдесет и четири лева осемдесет и пет стотинки) без ДДС;

Обект №7: “Многофамилна жилищна сграда – блок №41, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” в размер на 39 662,10 лева (тридесет и девет хиляди шестстотин шестдесет и два лева и десет стотинки) без ДДС;

При съблюдаване нормата на чл. 15, ал. 4 от ЗОП, стойността на настоящата обществена поръчка, следва да бъде определена като сбор от прогнозно определените стойности на всички обособени позиции, включени в обществената поръчка, всяка от които е предмет на договор. Предвид изложеното и когато планираната за провеждане поръчка за услуга е равна или по-висока от 66 000 (шестдесет и шест хиляди) лева без вкл. ДДС за услуги и след съобразяване на обстоятелството за планирани обществени поръчки със същия или сходен предмет в рамките на същата календарна година, съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП формални процедури.

Предвид обстоятелството, че естеството на услугата позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за открита процедура по чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по програмата.

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура, целта, на която от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата.

За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, законодателят е придал на процедурата за възлагане на обществена поръчка един изключително формален характер, като всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на законосъобразен договор за изпълнение на обществената поръчка. Избягването на горепосочените усложнения и предотвратяването на възможността най-изгодното предложение да бъде отстранено от участие в процедурата по изключително формални причини налага участниците да спазват стриктно настоящите указания и правилата на ЗОП.

РАЗДЕЛ ІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

І. Кратка информация

- Строителният надзор, предмет на възлагане в настоящата обществена поръчка ще се осъществява спрямо строително-монтажните и ремонтни работи, които са основната част от изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград както е посочено по-долу, а именно:

- Обособена позиция №1: За следните обекти:

- Обект №1: „Многофамилна жилищна сграда – блок №11, вх. А и вх. Б с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско”, ул. „Струма”

- Обект №2: „Многофамилни жилищни сгради – блок №10, блок №11, вх. А и вх. Б, блок №12, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско център”;

- Обект №3: „Многофамилни жилищни сгради – блок №1, блок №2, вх. А и вх. Б, блок №3, вх. А и вх. Б, блок №4, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско център”;

- Обект №4: „Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско”, ул. „Огражден”;

- Обект №5: „Многофамилни жилищнаи сгради – блок №13, блок №14, вх. А и вх. Б, блок №15, вх. А и вх. Б, блок №16, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско център”;

- Обект №6: „Многофамилна жилищна сграда – блок №38, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско”, ул. „Броди”;

- Обособена позиция №2: За следните обекти:

- Обект №1: „Многофамилна жилищна сграда – блок №41, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак”;

- Обект №2: „Многофамилна жилищна сграда – блок №63, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак”;

- Обект №3: „Многофамилна жилищна сграда – блок №38, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак”;

- Обект №4: „Многофамилни жилищни сгради – блок №13, блок №14, вх. А и вх. Б, блок №15, вх. А и вх. Б, блок №16, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак”;

- Обект №5: „Многофамилни жилищни сгради – блок №21, блок №22, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак”;

- Обект №6: „Многофамилна жилищниа сграда – блок №23, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак”;

- Обособена позиция №3: За следните обекти:

- Обект №1: “Многофамилна жилищна сграда – блок №210, вх. А, вх. Б, и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

Обект №2: “Многофамилни жилищни сгради – блок №21, блок №22, вх. А и вх. Б, блок №23, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

Обект №3: “Многофамилна жилищна сграда – блок №207, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

Обект №4: “Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

Обект №5: “Многофамилна жилищна сграда – блок №209, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

- Обект №6: “Многофамилни жилищни сгради – блок №6, вх. А и вх. Б, блок №7, вх. А и вх. Б, блок №8, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

- Обособена позиция №4: За следните обекти:

- Обект №1: „Многофамилна жилищна сграда, с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Цар Шишман” №20;

- Обект №2: „Многофамилна жилищна сграда – блок №27, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Марица”;

- Обект №3: „Многофамилна жилищна сграда – блок №3, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” №57;

Обект №4: “Многофамилни жилищни сгради – блок №164, блок №165, блок №166, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

Обект №5: “Многофамилна жилищна сграда – блок №212, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

Обект №6: “Многофамилни жилищни сгради – блок №46, блок №47, вх. А и вх. Б, блок №48, блок №49, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

- Обект №7: “Многофамилна жилищна сграда – блок №41, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”.

1.2. Обща и специфична цели на програмата:

Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за:

- по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;

- подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;

- осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

В рамките на Националната програма ще се предоставя финансова и организационна помощ на СС, регистрирани по реда на ЗУЕС, в многофамилни жилищни сгради за подобряване на енергийната ефективност на сградите, в които живеят.

Помощ и подкрепа ще получат СС в страната, чиито сгради са в съответствие с определените критерии за допустимост. СС кандидатстват пред общината, а критериите за подбора предвиждат всички, които отговарят на изискванията, по реда на подаване и одобрение на заявленията за кандидатстване да получат безвъзмездна финансова помощ в определените размери и организационна подкрепа за изпълнение на обновяване за енергийна ефективност до изчерпване на финансовия ресурс, определен по програмата.

Общините осъществяват прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение, предоставяне на финансиране и мониторинг на изпълнението на мерките за енергийна ефективност по сградите.

Всяка община отговаря за изпълнението на целия процес по обновяване на жилищните сгради на своята територия и за избора на изпълнители по реда на ЗОП за осъществяване на отделните дейности по сградите.

2 . Пълно описание на предмета на поръчката

2.1. Общо описание

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, за изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на основание чл. 142, ал. 6, т. 2  от ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт, и за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

2.2. Детайлно описание

В обхвата на поръчката е включено изпълнението на следните дейности:

2.2.1. Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на основание чл. 142, ал. 6, т. 2  от ЗУТ. Всички документи - графични и текстови, на инвестиционния проект се подписват и подпечатват, а Докладът за оценка на съответствието се подписва съобразно нормативните изисквания на чл. 142, ал. 9 от ЗУТ.

2.2.2. Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ, а именно:

- законосъобразно започване на строежите;

- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

- изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и конкретните изисквания към типа строеж, съобразно разпоредбите на чл.169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ.

- спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

- оценка за достъпност на строежа по отношение на лица с увреждания;

- годност на строежа за издаване на разрешение за ползване.

2.2.3. Осъществяване на контрол на качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност.

2.2.4. Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

2.2.5. Откриване на строителните площадки и определяне на строителната линия и ниво за строежите, в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това Протокол Акт Образец №2 по Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

2.2.6. Заверка на Заповедната книга на строежа за всяка една от обособените позиции.

2.2.7. Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните работи, включително изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба.

2.2.8. Предоставяне на Възложителя на ежемесечни отчети и окончателен отчет за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително–монтажните и ремонтни работи, съдържащ списък на основните дейности (видове работи) от строежите, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както и информация за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно приложените и/или необходими мерки за решаването им.

2.2.9. Изготвяне на Окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване, включително технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Докладът следва да е окомплектован с всички необходими документи, удостоверяващи годността на строежа за държавно приемане.

2.2.10. Внасяне на окончателния доклад в ДНСК/РДНСК с искането на Възложителя за назначаване на държавна приемателна комисия. Участие в държавна приемателна комисия.

!!!!! Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните строителни работи.

ІІ. Срок за изпълнение на поръчката

Срокът на изпълнение на поръчката е периода от датата на подписване на договора от двете страни до издаване на Разрешения за ползване за строежите за всеки един от обектите.

ІІІ. Стойност на поръчката

Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС.

Стойността на настоящата обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград” по обособени позиции е в размер на 1 022 169.68 (един милион двадсет и две хиляди сто шестдесет и девет лева шестдесет и осем стотинки) лева без ДДС, разпределени по обособени позиции както следва :

- За Обособена позиция №1 общо в размер на 269 526,26 лева (двеста шестдесет и девет хиляди петстотин двадесет и шест лева двадесет и шест стотинки) без ДДС, и разпределени по обекти, както следва:

- Обект №1: „Многофамилна жилищна сграда – блок №11, вх. А и вх. Б с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско”, ул. „Струма” в размер на 28 994,10 лева (двадесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и четири лева и десет стотинки) без ДДС;

- Обект №2: „Многофамилни жилищни сгради – блок №10, блок №11, вх. А и вх. Б, блок №12, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско център” в размер на 44 094,40 лева (четиридесет и четири хиляди деветдесет и четири лева и четиридесет стотинки) без ДДС;

- Обект №3: „Многофамилни жилищни сгради – блок №1, блок №2, вх. А и вх. Б, блок №3, вх. А и вх. Б, блок №4, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско център” в размер на 58 750,71 лева (петдесет и осем хиляди седемстотин и петдесет лева седемдесет и една стотинки) без ДДС;

- Обект №4: „Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско”, ул. „Огражден” в размер на 28 105,10 лева (двадесет и осем хиляди сто и пет лева и десет стотинки) без ДДС;

- Обект №5: „Многофамилни жилищнаи сгради – блок №13, блок №14, вх. А и вх. Б, блок №15, вх. А и вх. Б, блок №16, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско център” в размер на 75 158,60 лева (седемдесет и пет хиляди сто петдесет и осем лева и шестдесет стотинки) без ДДС;

- Обект №6: „Многофамилна жилищна сграда – блок №38, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско”, ул. „Броди” в размер на 34 423,35 лева (тридесет и четири хиляди четиристотин двадесет и три лева тридесет и пет стотинки) без ДДС;

За Обособена позиция №2 общо в размер на 224 764,61 лева (двеста двадесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и четири лева шестдесет и една стотинки) без ДДС, и разпределени по обекти, както следва:

Обект №1: „Многофамилна жилищна сграда – блок №41, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак” в размер на 26 155,02 лева (двадесет и шест хиляди сто петдесет и пет лева и две стотинки) без ДДС;

Обект №2: „Многофамилна жилищна сграда – блок №63, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак” в размер на 34 211,90 лева (тридесет и четири хиляди двеста и единадесет лева и деветдесет стотинки) без ДДС;

Обект №3: „Многофамилна жилищна сграда – блок №38, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак” в размер на 35 124,39 лева (тридесет и пет хиляди сто двадесет и четири лева тридесет и девет стотинки) без ДДС;

Обект №4: „Многофамилни жилищни сгради – блок №13, блок №14, вх. А и вх. Б, блок №15, вх. А и вх. Б, блок №16, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак” в размер на 70 573,90 лева (седемдесет хиляди петстотин седемдесет и три лева и деветдесет стотинки) без ДДС;

Обект №5: „Многофамилни жилищни сгради – блок №21, блок №22, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак” в размер на 35 369,50 лева (тридесет и пет хиляди триста шестдесет и девет лева и петдесет стотинки) без ДДС;

Обект №6: „Многофамилна жилищниа сграда – блок №23, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак” в размер на 23 329,90 лева (двадесет и три хиляди триста двадесет и девет лева и деветдесет стотинки) без ДДС;

За Обособена позиция №3 общо в размер на 234 320,78 лева (двеста тридесет и четири хиляди триста и двадесет лева седемдесет и осем стотинки) без ДДС, и разпределени по обекти, както следва:

Обект №1: “Многофамилна жилищна сграда – блок №210, вх. А, вх. Б, и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” в размер на 24 570,69 лева (двадесет и четири хиляди петстотин и седемдесет лева шестдесет и девет стотинки) без ДДС;

Обект №2: “Многофамилни жилищни сгради – блок №21, блок №22, вх. А и вх. Б, блок №23, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” в размер на 55 302,15 лева (петдесет и пет хиляди триста и два лева и петнадесет стотинки) без ДДС;

Обект №3: “Многофамилна жилищна сграда – блок №207, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” в размер на 24 174,45 лева (двадесет и четири хиляди сто седемдесет и четири лева четиридесет и пет стотинки) без ДДС;

Обект №4: “Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” в размер на 34 569,40 лева (тридесет и четири хиляди петстотин шестдесет и девет лева и четиридесет стотинки) без ДДС;

Обект №5: “Многофамилна жилищна сграда – блок №209, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” в размер на 40 249,54 лева (четиридесет хиляди двеста четиридесет и девет лева петдесет и четири стотинки) без ДДС;

Обект №6: “Многофамилни жилищни сгради – блок №6, вх. А и вх. Б, блок №7, вх. А и вх. Б, блок №8, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” в размер на 55 454,55 лева (петдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и четири лева петдесет и пет стотинки) без ДДС;

За Обособена позиция №4 общо в размер на 293 558,03 лева (двеста деветдесет и три хиляди петстотин петдесет и осем лева и три стотинки) без ДДС, и разпределени по обекти, както следва:

Обект №1: „Многофамилна жилищна сграда, с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Цар Шишман” №20 в размер на 32 956,50 лева (тридесет и две хиляди деветстотин петдесет и шест лева и петдесет стотинки) без ДДС;

Обект №2: „Многофамилна жилищна сграда – блок №27, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Марица” в размер на 53 749,58 лева (петдесет и три хиляди седемстотин четиридесет и девет лева петдесет и осем стотинки) без ДДС;

Обект №3: „Многофамилна жилищна сграда – блок №3, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” №57 в размер на 25 361,90 лева (двадесет и пет хиляди триста шестдесет и един лева и деветдесет стотинки) без ДДС;

Обект №4: “Многофамилни жилищни сгради – блок №164, блок №165, блок №166, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” в размер на 41 186,10 лева (четиридесет и една хиляди сто осемдесет и шест лева и десет стотинки) без ДДС;

Обект №5: “Многофамилна жилищна сграда – блок №212, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” в размер на 40 247,00 лева (четиридесет хиляди двеста четиридесет и седем лева) без ДДС;

Обект №6: “Многофамилни жилищни сгради – блок №46, блок №47, вх. А и вх. Б, блок №48, блок №49, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” в размер на 60 394,85 лева (шестдесет хиляди триста деветдесет и четири лева осемдесет и пет стотинки) без ДДС;

Обект №7: “Многофамилна жилищна сграда – блок №41, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово” в размер на 39 662,10 лева (тридесет и девет хиляди шестстотин шестдесет и два лева и десет стотинки) без ДДС;

При офериране на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

- ІV. ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ: НАЙ-НИСКА ЦЕНА

РАЗДЕЛ ІІI

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват, като подават оферти всички български или чуждестранни лица, имащи качеството „търговец“ по смисъла на Търговския закон (ТЗ) или лице, регистрирано в търговски или друг публичен регистър в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (съобразно изискванията на чл. 167, ал. 1, във връзка с чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл.1, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор), включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания на Възложителя в настоящата обществена поръчка.

1.1.2. Участниците могат да подават оферти за една или за повече от една обособени позиции. Всеки участник може да представи само по една оферта за всяка от обособените позиции.

1.1.3. Не се допуска представянето на варианти на оферта.

1.1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.

1.1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

1.1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

1.2. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в Обединението сключват договор за обединение. Следва да бъде представено копие от договора за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, като в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват партньорите в него.

В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представено и копие на анекс към първоначално сключения договор. Договорът /анексът/ трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

1.2.1. всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора;

1.2.2. е определен член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;

1.2.3. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

1.2.4. разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението/консорциума;

1.2.5. участниците в обединението трябва задължително да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката.

1.2.6.  Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Не се допускат промени в състава на обединението след изтичане на срока за подаването на офертата.

Когато не е приложен договорът за създаването на обединение или в приложеният договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след изтичане на срока за подаването на офертата и участникът не отстрани тези пропуски при спазване на условията, разписани в чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП – участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

1.3. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице,  в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

1.4. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители, като посочат съответния обем на работа.

1.5. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в процедурта.

2. Условия за допустимост на участниците.

2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, който:

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилитиран;

2.1.2. е обявен в несъстоятелност;

2.1.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове;

2.1.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

2.1.5. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

2.1.6. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран има наложено административно наказание за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

*** Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 2.1.1., 2.1.6. се прилагат както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.

Не може да участва, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагането на обществената поръчка лице:

2.1.7. при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2.1.8. които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

2.1.9. е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, обективирани в обявлението за обществена поръчка, настоящите указания и документация за участие;

2.1.10. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

2.1.11. е представил гаранция за участие в процедурата под формата на банкова гаранция, която е със срок на валидност по-кратък от срока на валидност на офертите

2.2. Посочените в т. 2.1.1.-2.1.11. изисквания се отнасят както за участника, така и когато участникът е обединение - за всяко от лицата, включени в обединението.

2.3. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то посочениете в т. 2.1.1. - 2.1.8. обстоятелства не трябва да са налице за тях в държавата, в която са установени.

2.4. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за тях се прилагат изискванията посочени в чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП.

2.5. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от гореизброените изисквания.

ІІ. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономически и финансови възможности.

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономически и финансови възможности.

2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците

2.2.1. Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Минималната застрахователна сума по застраховката да е съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството с оглед категорията на обекта – ІII категория.

Забележка: За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. За участник, установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника.

Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на горното изискване.

2.2.2 Участникът трябва да притежава валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция до ДВ бр. 82 от 26.10.2012 г.), или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

*** Дейностите по упражняване на строителен надзор следва да се извършват от лица, притежаващи валиден Лиценз или Удостоверение за упражняването им, съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, като съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ тези дейности могат да се извършват и от лице, представило копие от валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националното му законодателство.

Забележка: Лицензът/удостоверението за упражняване на строителен надзор, издадени по реда на ЗУТ следва да бъде валиден/валидно/ за срока на изпълнение на поръчката.

2.2.3 Участникът трябва да е изпълнил успешно за последните 3 (три) години, считано до крайния срок за получаване на оферти или в зависимост от датата на учредяването му, не по-малко от 2 (две) услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката, със съответно относими към тях доказателствa за извършената услуга.

*** Съответствието с поставеното минимално изискване се доказва с представянето на Списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 3 години до крайния срок за подаване на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си -  Образец №4.

*** Предоставят се доказателства под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

Под услуги „сходни или еднакви с предмета на настоящата поръчка” следва да се разбира услуги, свързани с извършване на строителен надзор на строителни работи за изграждане  и ремонт на обекти от I-ва група, III-та категория и извършване оценка на съответствието на инвестиционни проекти.

2.2.4. Участникът следва да разполага минимум със следните технически лица (собствени или наети) на трудов или граждански договор, притежаващи съответната професионална квалификация:

Общи изисквания към инженерно-техническия персонал

Ключовите специалисти на участника задължително трябва да са включени в основния заверен списък на правоспособните физически лица, които упражняват дейността. Списъкът е неразделна част от лиценза/удостоверението за упражняване на дейността съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ. Ключовите специалисти трябва да присъстват на обекта, съгласно приложения график на ангажираността им по време на целия строителен период.

Задължителният минимален състав на екипа трябва да включва ключови специалисти в областите, покриващи предмета на поръчката в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, както следва:

Ключов експерт 1: Ръководител екип

Квалификация и умения:

Образование - строителен инженер (степен магистър), специалност ПГС /ССС/ или еквивалент;

Удостоверение за Технически контрол, издадено от КИИП, валидно за 2015 г.

Ключов експерт 2 по част „Архитектура”

Квалификация и умения:

Образование – Архитект, специалност „Архитектура”;

Ключов експерт 3 по част „Конструкции”

Квалификация и умения:

Образование - строителен инженер (степен магистър), специалност ПГС /ССС/ или еквивалент;

Ключов експерт 4 по част „ВиК”

Квалификация и умения:

Образование - строителен инженер (степен магистър), специалност „ВиК” или еквивалент;

Ключов експерт 5 по част „Електроинсталации”

Квалификация и умения:

Образование – техническо (степен магистър), електроинженер или еквивалент;

Ключов експерт 6 по част „Отопление и вентилация”

Квалификация и умения:

Образование – техническо (степен магистър), инженер по топлотехника или еквивалент;

Ключов експерт 7 Координатор/специалист по безопасност и здраве, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя:

а) да има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ или еквивалент;

б) има валидно удостоверение за „Координатор по безопасност и здраве в строителството” или „Специалист по безопасност и здраве“ или еквивалентен документ.

!!! Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите от инженерно-техническия състав отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия ръководен инженерно-техническия състав).

*** При участие по повече от една обособена позиция, участникът следва да предложи ръководен инженерно-техническия състав за изпълнение на поръчката за всяка една от позициите поотделно. Един и същ експерт не може да съвместява изпълнение по две или повече обособени позиции.

Забележка: В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изброените минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците, записани от т.2.2.3. до т.2.2.4. се доказват от един или повече от участниците в обединението.

Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация чрез привличане на подизпълнители.

Участникът следва да отговаря на изискването на чл.166, ал.3 от ЗУТ – консултантът не може да сключва договор за строителен надзор за строежи, за които той или наетите от него по трудово правоотношение физически лица са строители и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.

*** Съответствието с поставеното изискване по т. 2.2.4 се доказва с представянето на  Декларация-списък, съдържаща списък на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката, ведно с декларации за ангажираност на експертите – Образец №5;

Забележки:

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности и/или квалификация се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП, като документи, доказващи, съответствие с поставените минимални изисквания се представят само от участника в обединението, чрез когото обединението доказва съответствието си с критерия за подбор, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за технически възможности и/или квалификация се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, в съответсвие с нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а документи се представят за всички подизпълнители.

Когато участникът е установен/регистриран извън Република България се представя списък на експертите и съответните им специалности, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника, а също и извадка от съответното законодателство в оригинал и задължително в превод на български език.

РАЗДЕЛ ІV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА

ОФЕРТАТА

1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка, по реда, описан в настоящите указания.

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците. Невъзможността на участника да предостави цялата информация, изисквана в документацията, или представянето на оферта, неотговаряща на условията на Възложителя от документацията, при всички случаи води до отстраняването му.

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Всеки участник може да подаде оферта за една или за повече от една обособени позиции. Всеки участник може да представи само по една оферта за всяка от обособените позиции.

Офертата се представя на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език.

Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като Подизпълнител и е попълнил декларация – Образец №6.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата декларация – Образец №7, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и декларира, в хода на провеждането на процедурата, пред възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.

Свързани лица или свързани предприятия не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а  - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).

Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът в поръчката е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, посочените в т. 3 от настоящия раздел документи се представят и в превод на български език.

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат - в приложимите случаи.

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции. Ако офертата не е представена по приложените образци и след предоставяне на участниците на възможността да представят липсващи документи и/или отстранят констатирани нередовности, съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП, Възложителят може да отстрани участника.

Относно образците на банковите гаранции, задължителни за участниците са само условията, описани в тях. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция, и офертата на участника ще бъде отстранена.

# 2. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

# 2.1. Място и срок за подаване на оферти

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на Община Благоевград, адрес: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” №1, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч., най-късно до крайния срок за подаване на оферти, посочени в обявлението за обществената поръчка.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на оферти. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис:

Наименование на Участника: ……………. Адреадрес за кореспонденция: ……………….. ТелеТелефон, Факс, ел. адрес: ……………. Наименование на обществената поръчка: …………………………. Посочва се наименованието на обособената позиция за която се участва! До Община Благоевград пл. „Георги Измирлиев” №1 гр. Благоевград 2700

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта/с входящ номер …………….. за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: …………………………………По обособена позиция …………………………………. изписва се  наименованието на обособената позиция

2.2. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти

Срокът за подаване на оферти се удължава, когато:

1. се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;

Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:

1. в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти или е получено само едно заявление или оферта;

2. това се налага в резултат от производство по обжалване;

3. Срокът по чл. 51, ал. 3 от ЗОП не е достатъчен;

2.3. Приемане на оферти/връщане на оферти

При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф.

Получените оферти се съхраняват в деловодството на Община Благоевград до деня, определен за отваряне на офертите в обявлението за обществена поръчка.

2.4. Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Ако участникът представи оферта с по-кратък срок на валидност или при следващо поискване от Възложителя откаже да удължи срока на валидност на офертата си, това ще доведе до отстраняването му от участие в процедурата.

Оферта с по-кратък срок на валидност ще бъде отхвърлена от Възложителя като несъответстваща на изискванията.

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата се състои от три части:

Плик №1 “Документи за подбор”

Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техническото предложение и ако е приложимо - декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.

Плик №3 „Предлагана цена”, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

В плика се поставя ценовата оферта на участника, изготвена по образеца от настоящата документация.

Ценовото предложение следва да бъде придрожено с подробна разбивка за всеки обект поотделно, от която да е видно заетостта и възнаграждението на всеки от експертите по отделните части.

3.1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

3.1.1. Съдържание на плик №1 с надпис „Документи за подбор”

В плик №1 се поставят следните документи, съдържащи доказателства за съответствието на участника с изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 1 до 6, т. 8 и т. 11-14 от ЗОП и с изискванията на Възложителя:

3.1.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (оригинал). В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка;

3.1.1.2.  Предложение, попълнено по образец - Образец № 1 (оригинал);

3.1.1.3. Документ за регистрация (копие) или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец №2 към документацията.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представи в официален превод на български език.

”Официален превод”, съобразно разпоредбата на §1, т.16а от Допълнителната разпоредба на ЗОП е «превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за  на официални преводи”.

Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от участника копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в официален превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, документът за регистрация се представя за всеки от подизпълнителите, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

Когато участникът в процедурата е обединение, документите за регистрация и/или Декларацията за регистрация по ЗТР се представят за всички членове на обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

3.1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

3.1.1.5. Документ - договор или споразумение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия - оригинал с нотариална заверка на подписите.

Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението следва да бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават това лице, което има право да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението.

3.1.1.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4,  ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП попълнена по образец - Образец №3 (оригинал).

Декларацията се подписва от лицата, които представляват кандидата или участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

При заявяване на подизпълители декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП се подава от всеки от подизпълнителите, при спазване изискванията на чл. 47, ал. 9 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са на чужд език се представя/т в официален превод.

3.1.1.7. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника за съответната обособена позиция, които задължително включват:

3.1.1.7.1. Списък – Декларация на услугите, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 3 години до крайния срок за подаване на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си  - Образец №4

*** Предоставят се доказателства под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата..

3.1.1.7.2. Списък - Декларация на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката - Образец №5.

3.1.1.8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие  - Образец №6.

3.1.1.9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец №7.

Забележка: когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват имената на подизпълнителите, видът на работите, които ще извършват, както и делът на тяхното участие.

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.

3.1.1.10. Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие - Образец №8

3.1.1.11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора – Образец №9.

3.1.1.12. Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец №10

3.1.1.13. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП Образец №14

3.1.1.14. Копие от валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция до ДВ бр. 82 от 26.10.2012 г.), или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

3.1.1.15. Копие на валидна застраховка за професионална отговорност съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Минималната застрахователна сума по застраховката да е съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството с оглед категорията на обекта – ІII категория.

Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания.

3.1.2. Съдържание на плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”.

3.1.2.1. Техническо предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП - Образец №11, при съблюдаване на пълното описание на обекта на поръчката и техническите спецификации, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката – документи и образци, поставени в ПЛИК №2.

При подаване на оферти за повече от една обособена позиция, Плик №2 се подава за всяка една позиция по отделно!

3.1.3. Съдържание на плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.

3.1.3.1. Ценово предложение, попълнено по образец към настоящата документация.

За Обособена позиция №1 - Образец №12.1;

За Обособена позиция №2 - Образец №12.2;

За Обособена позиция №3 - Образец №12.3;

За Обособена позиция №3 - Образец №12.4;

Цената за изпълнение на услугатата по настоящата обществена поръчка следва да бъде предложена в лева, без включен (ДДС) и с включен ДДС.

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

3.1.3.2. Ценовото предложение следва да бъде придружено с подробна разбивка за всеки обект поотделно, от която да е видно заетостта и възнаграждението на всеки от експертите по отделните части.

При подаване на оферти за повече от една обособена позиция, Плик №3 се подава за всяка една позиция по отделно!

## РАЗДЕЛ V

## УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

## Гаранция за участие

По Обособена позиция №1:

Размер на гаранцията за участие – 2600.00 (две хиляди и шестстотин) лева

По Обособена позиция №2:

Размер на гаранцията за участие – 2200.00 (две хиляди и двеста) лева

По Обособена позиция №3:

Размер на гаранцията за участие – 2300.00 (две хиляди и триста) лева

По Обособена позиция №4:

Размер на гаранцията за участие – 2900.00 (две хиляди и деветстотин) лева

## Форма на гаранцията за участие:

Гаранцията се представя в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Гаранцията за участие се представя за обособената позиция, за която участникът кандидатства. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка:

ИНВЕСТБАНК АД, ФЦ Благоевград. IBAN: BG 36 IORT 80493300714600,   ВIС IORTBGSF

Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат, в случай че печат не се изисква само с подпис. В гаранцията за участие следва да бъде посочена обособената позиция, за която участникът кандидатства.

В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция /Образец №8/. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на Община Благоевград или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата.

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка.

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

Гаранцията за участие в процедурата се задържа в следните случаи:

- Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител;

- Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участникът:

- оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти;

- е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

Гаранцията за участие се освобождава, както следва:

- на отстранените участници – в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;

- класираните на първо и второ място участници – след сключването на договор за обществена поръчка;

- на останалите класирани участници – в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител;

- при прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка.

2. Гаранция за изпълнение

Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна.

Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя:

ИНВЕСТБАНК АД, ФЦ Благоевград. IBAN: BG 36 IORT 80493300714600,   ВIС IORTBGSF

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора.

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само идентификация на единия от тях.

Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

## РАЗДЕЛ VI

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Предоставяне на достъп до документацията за участие

От датата на публикуването на обявлението се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на  следния  интернет адрес на Община Благоевград (посочен и в обявлението за откриване на процедурата):  www.blgmun.com.

2. Условия и ред за получаване разяснения по документацията за участие

Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Писмени искания за разяснения по същество относно документацията за участие в откритата процедура и/или процедурата за провеждане на същата могат да бъдат подавани от лицата до изтичането на срока за нейното получаване, на адреса и лицето, посочени в обявлението. Възложителят е длъжен да отговори в четиридневен срок от постъпването на искането. Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането на интернет адрес http://www.blgmun.com/. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали. Когато от публикуването на разясненията от възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления остават по-малко от три дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти или заявления. Решението за промяна се публикува в профила на купувача в деня на изпращането му за публикуване в Регистъра на обществените поръчки. От деня на публикуването в профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от шест дни.

## РАЗДЕЛ VII

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита процедура, са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на Община Благоевград, адрес: гр. Благоевград , пл. „Георги Измирлиев” №1, всеки работен ден; по пощата, по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс или по електронен път, връчват се лично срещу подпис, изпращат се с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез комбинация от тези средства, по избор на Възложителя.

За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.

При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

- при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Агенцията по обществени поръчки;

- когато при писмено искане от участник, Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

Възложителят има право да предостави и електронно копие на документацията за участие или на част от нея на участниците, които са я закупили.

Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител.

При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е изпратена при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

РАЗДЕЛ VІІI

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Разглеждане, оценка и класиране на офертите

Възложителят провежда процедурата, когато има получена поне една оферта до крайния срок за представяне на офертите, определен в обявлението за обществената поръчка.

Ако в срока, определен за получаване на офертите няма представени оферти по процедурата или е постъпила само една оферта, Възложителят има право да удължи срока най-много с 30 дни или да прекрати процедурата с мотивирано решение. Възложителят удължава срока и когато е постъпило мотивирано искане, че първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от допълнително време на участниците за разглеждане на място на допълнителни документи и/или оглед на мястото на изпълнение.

За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия. Комисията се назначава след изтичане на срока за подаване на офертите и се обявява в деня, определен за отварянето и оценката им. Срокът за приключване на работата на комисията, се определя от Възложителя в заповедта и може да бъде променян отново само с негова заповед. Срокът не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на офертите определен в обявлението за обществената поръчка, освен ако участниците са удължили срока на валидност на офертите си след искане на Възложителя.

Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко петима, един от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката.

Възложителят може да привлече като член на комисията и външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП и има квалификация в съответствие с предмета на поръчката.

Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, Възложителят издава заповед за определяне на нов член.

Членовете на комисията /и консултантите, ако има такива/ подписват и представят на Възложителя декларация, в която декларират, че:

а) нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен участник;

б) не са "свързани лица" по смисъла на параграф 1, т. 23а от ДР на ЗОП с участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

в) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.

г) се задължават да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

д) не са участвали като външни експерти в изготвянето на техническите спецификации в методиката за оценка на офертата.

Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии и показатели за оценка. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни.

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик №3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик №3 на останалите участници.

В присъствието на лицата, имащи право да присъстват, комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик №2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик №1, оповестява документите, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

След извършването на посочените действията приключва публичната част от заседанието на комисията.

Комисията разглежда документите и информацията в плик №1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола по ал. 7 и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола по чл. 68, ал. 7 от ЗОП. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

След изтичането на срока от 5 работни дни комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

Комисията при необходимост може по всяко време:

1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

2. да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове №2 и №3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

Комисията с мотивирана обосновка отстранява от участие в поръчката всеки участник:

а) който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 или изискуеми в документацията за участие в процедурата;

б) за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

в) който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал. 2 от ЗОП.

д) който е представил оферта, която не е подписана от представляващия дружеството или лице/а/, упълномощени от него с пълномощно приложено в офертата;

е) за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия и критерия за оценка.

Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря.

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с:

-оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

- предложеното техническо решение;

- наличието на изключително благоприятни условия за участника;

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

- получаване на държавна помощ.

При непредставяне на обосновката в срок или при преценка на комисията, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, съобщението съдържа и резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка. Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ценовите оферти.– www.blgmun.com

Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена“.

Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

След разглеждането, оценката и класирането на офертите, комисията предоставя протокола и цялата документация по поръчката на Възложителя, в който му предлага класиране на участниците и обявяването на Изпълнител.

При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, възложителят в тридневен срок от получаването ще му осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането на участника.

Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

### 2. Класиране и определяне на Изпълнител. Прекратяване на процедурата

### Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за Изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията. В решението Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и мотивите за отстраняването им. Възложителят публикува в профила на купувача решението по ал. 1 заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП и в същия ден изпраща решението на участниците.

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

- не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект, няма кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а, или не се е явил нито един участник за договаряне;

- всички оферти или проекти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури. В този случай, в решението за прекратяване се посочва най-ниската оферирана цена.

- първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;

- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

- са установят нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

- поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение и когато:

- е подадена само една оферта за участие;

- има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП, или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

- участникът, класиран на първо място:

а) откаже да сключи договор, или

б) не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП , или

в) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или на изискванията на чл. 47, ал. 2 от ЗОП, когато са посочени в обявлението;

В тридневен срок от вземане на решението възложителят в един и същи ден изпраща решението до всички кандидати или участници, публикува го в профила на купувача и изпраща копие от решението до изпълнителния директор на агенцията.

РАЗДЕЛ IX

# СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Условия за сключване на договор с определения за изпълнител

Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура.

Договорът за обществена поръчка, който се сключва, трябва задължително да  съответства на приложения в документацията проект на договор и да бъде допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документите по чл. 47, ал. 10 от ЗОП, свидетелство за съдимост на членовете на управителните органи, както и гаранция за изпълнение на договора.

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

Изпълнителите нямат право да:

1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5;

2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по чл. 45, ал. 6 от ЗОП.

В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по по чл. 45, ал. 2 от ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Не е нарушение на забраната по чл. 45а, ал. 2, т. 2 и по ал. 4 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно - от договора за подизпълнение.

Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по ал. 4 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на ал. 1 - 5.

***Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

Изменение на сключен договор за обществена поръчка се извършва с допълнително споразумение и се допуска по изключение:

1. когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

a) промяна в сроковете на договора, или

б) частична замяна на дейности от предмета на поръчка за строителство или услуга, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или

в) цялостна или частична замяна на стоки, включени в предмета на поръчка за доставка, включително на техни елементи, компоненти или части, когато това е в интерес на възложителя, не води до увеличаване на стойността на договора и заменящите стоки съответстват на изискванията на техническите спецификации, като имат технически предимства и/или по-добри функционални характеристики в сравнение със заменяните стоки, или

г) намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или

2. при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца, или

3. когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или

4. при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:

а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;

б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца;

в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя;

Договорът за възлагане се сключва с участника, определен за изпълнител не по-рано от изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

В случай, че има обжалване, възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневния срок по чл. 41, ал. 3 от ЗОП.

Възложителят не дължи плащане, в случаите, в които дейността не бъде финансирана от Българската банка за развитие.

#### РАЗДЕЛ Х

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И ЕТИЧНИ КЛАУЗИ

1. Общи изисквания

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага Закона за обществените поръчки и документацията за участие в процедурата.

В случай, че участниците в процедурата представят документи на език, различен от българския, и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език.

При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

1. Решението за откриване на процедурата;

2. Обявление за обществена поръчка;

3. Пълно описание на предмета на поръчката

4. Указанията за участие;

5. Проектът на договор за изпълнение на поръчката;

6. Образците за участие в процедурата.

7. Техническа спецификация;

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

2. Етични клаузи

Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или Възложителя по време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите, ще доведе до отстраняване на участника от процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, проекта като цяло или услугите, направени без предварителното одобрение на Възложителя.

Изпълнителят не може да ангажира Възложителя с дейност без предварителното писмено съгласие на последния.

Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези, описани в самия договор.

Изпълнителят, неговите служители и подизпълнители не трябва да упражняват, каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към Възложителя.

Изпълнителят, неговите служители и подизпълнители са задължени да запазят професионална тайна за целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи, изготвени или получени от Изпълнителя, са конфиденциални.

Договорът определя как страните ползват всички доклади и документи, изготвени, получени или представени от тях по време на изпълнението на договора.

Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират неговата независимост или независимостта на служителите му. Ако Изпълнителят престане да бъде независим, Възложителят може, независимо дали това води до щети, да прекрати договора без предизвестие и без това да дава право за завеждане на искове за компенсация от страна на Изпълнителя.

ГЛАВА  ІІ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

Образец №1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

- „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград” по обособени позиции:

- По обособена позиция:  …………………………………………(изписва се наименованието на обособената позиция)

- І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта e подадена от:

/наименование на участника/

и подписана от:

/три имена/

в качеството му/им  на

/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес...............................................................................................................................

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: .....................................................

факс №:............................................................

e-mail:	.

2. Лице за контакти.................	....................................

Длъжност:…………………………………………………..

Лична карта №............................,издадена на.........................от.........................

телефон / факс:	………………………

3. Обслужваща банка:……………………………………

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN……………………………………………BIC…………………………………………………

Титуляр на сметката…	………………..

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN……………………………………………BIC………………………………………………………

Титуляр на сметката	………………………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

- Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

- 2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции: По обособена позиция:  …………………………………………(изписва се наименованието на обособената позиция)

- 3.Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с  участието ни в откритата процедура.

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. дни, но не по-малко от 180 календарни дни от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме Списък на документите съдържащи се в офертата в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за подбор”/.

Дата:........................ г.                                                                  .........................................

(Подпис и печат)

*** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: …………………………………………………………………......................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност..............................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………………………..

(длъжност)

- На Участник:…………………………………………..…………………………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции:

- По обособена позиция:  …………………………………………(изписва се наименованието на обособената позиция)

- ”

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е:......................................

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР:

………………………………………………..

(подпис, печат)

Образец №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4,  ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: ……………………………………………………....................................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

………………………………………………………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

- на Участник: …………………………………………..………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции:

- По обособена позиция:  …………………………………………(изписва се наименованието на обособената позиция)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

- Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

- Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;

- Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

- Представляваният от мен участник не се намира в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;

- Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,

- Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

- Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

- Представляваният от мен участник не е в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата ___________2015 г.

гр....................					ДЕКЛАРАТОР: __________________

* Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.

* Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.

Образец №4

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП

на услугите,  еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 3 години до крайния срок за подаване на оферти

Подписаният: ……………………………………………………………..........................................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ……………………………………………………………………………

(длъжност)

на ……………………………………………………………………………………………..., ЕИК….

(наименование на участника)

- участник: 	…………………………………………..………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции:

- По обособена позиция:  …………………………………………(изписва се наименованието на обособената позиция)

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следните услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка:

| № ред | Услуги (кратко описание), включително пълно описание на сградата, предмет на услугата | Възложител | Период на изпълнение | Стойност /лева/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г.                 						Декларатор:

(дата на подписване)

В подкрепа на посочените в спика услуги, изпълнени от нас, прилагаме следните доказателства:

*** Предоставят се доказателства под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

Образец №5

СПИСЪК -ДЕКЛАРАЦИЯ

на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката

Подписаният: ……………………………………………………………..........................................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ……………………………………………………………………………

(длъжност)

на ……………………………………………………………………………………………..., ЕИК……

(наименование на участника)

- участник: 	…………………………………………..………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции:

- По обособена позиция:  …………………………………………(изписва се наименованието на обособената позиция)

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. При изпълнение на обществената поръчка ще използвам следните експерти:

| ее Експерт трите имена тр | Длъжност и посочване под Под кой № е вписан в в лиценза по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ | П Професионална Квалификация | Професио- нален опит /в брой години | О Образование степен специалност № на №на диплома и год. Учебно заведение | № на удостоверение за пълна проектантска правоспособност (ППП), редовно отчетено за текущата година, съгласно ЗКАИИП; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.

- Прилагам …….. броя декларации за ангажираност на еспертите.

Забележка: Участникът следва да предложи ръководен инженерно-технически състав за изпълнение на поръчката за всяка една от обособените позиции поотделно при участие и по двете обособени позиции.

…………………………….. г.                 		            Декларатор: …………………….

(дата на подписване)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНОСТ

НА ЕКСПЕРТ

ДЕКЛАРИРАМ

- На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград

- По обособена позиция:  …………………………………………

- (изписва се наименованието на обособената позиция)

- Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

- Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

- Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

- Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

…………………………….. г.                 		            Декларатор: …………………….

(дата на подписване)                                                                              /име и подпис/

Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/...............................................................,  с лична карта № ....................., издадена на .......................... от ........................ с ЕГН ..........................., в качеството ми на ........................................................ на ............................................................................... -	 (посочете длъжността) 				(посочете фирмата на участника)

- участник в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции:

- По обособена позиция:  …………………………………………(изписва се наименованието на обособената позиция)

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ................................................................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................,

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата  ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

..................................... г.                 			Декларатор: ..........................

(дата на подписване)

Образец №7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният: ………………………………………………………………...................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................................

...........................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..………………………………………………… -

(наименование на участника)

- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции:

- По обособена позиция:  …………………………………………(изписва се наименованието на обособената позиция)

- Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен дружество: ……………………………………………………………………………………………………

(посочете юридическото лице, което представлявате)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .........................................................................................................................................................

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

4.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и  Удостоверение за актуално състояние /регистрация № ……...............от ……………..................г. или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.

*** Удостоверение за актуално състояние не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се посочи ЕИК на дружеството.

4.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………….…

4.3. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………

4.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП

(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал);

5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата документация за участие: ……………………………………………………………………

Задължавам   се   да   уведомя   Възложителя   за   всички   настъпили   промени   в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата:		ДЕКЛАРАТОР: ....................

Образец №8

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмета на Община Благоевград

Адрес:

mл. „Георги Измирлиев“ №1

гр. Благоевград

Република България

- Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение № …………………….. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции:

- По обособена позиция:  …………………………………………(изписва се наименованието на обособената позиция)

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата].

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [наименование и адрес на Банката], с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от (словом: )

[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията ], в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

a) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст от обслужващата Ви банка, потвърждаващ, че Вашето оригинално искане е било -изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от ………….часа на …………..г. [посочва се датата и часа на крайния срок за представяне на офертите].

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. [посочва се дата и час, съобразени с Обявлението и документацията – минимум 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас./

След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно, веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла (което от двете събития настъпи по-рано).

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,

(БАНКА)

Образец №9

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

- за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции:

- По обособена позиция:  …………………………………………(изписва се наименованието на обособената позиция)

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

Образец №10

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции:

- По обособена позиция:  …………………………………………(изписва се наименованието на обособената позиция)

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

Образец №11

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

- „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции:

- По обособена позиция:  …………………………………………(изписва се наименованието на обособената позиция)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с горепосочения предмет, като поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията, описани в документацията и Техническата спецификация, одобрени от Възложителя.

Срок за изпълнение на поръчката трябва да е съобразен с периода за изпълнение на строителните дейности за съответния обект.

Срокът на договора започва да тече от датата на подписване на договора от двете страни до издаване на Разрешения за ползване за строежите за всеки един от обектите.

1. Срокът за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието е ………………. работни дни след датата на подписване на договора за услуга и предоставяне на необходимите документи.

2. Срокът за изготвяне на окончателни доклади за строежа е ....... работни дни след подписване на Констативен акт обр.15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и инвеститора за съответния обект.

3. Срокът за съставяне на технически паспорт, е ....................... работни дни след подписване на Констативен акт обр. 15 за съответния обект.

4. Ангажираме се да упражняваме функциите на строителен надзор на строежите до издаване на Разрешение за ползване на обектите.

5. Ангажираме се да упражняваме функциите на координатор по безопасност и здраве в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на Констативен акт обр. 15 (без забележки) за обектите.

6. По време на изпълнение на строителните работи ще осигурим присъствието на експерти от надзорния екип по всички части на проектите, които се изпълняват.

7. За периода на минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на съответните видове строителни работи, се ангажираме при появата на дефекти, за наша сметка да участваме при констатирането им и да упражняваме строителен надзор при отстраняването им.

8. Ще осъществяваме текущ контрол по спазване изискванията на:

•	Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти за влаганите материали и изделия и съответствието им с проектните решения и ПСД;

•	Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;

•	Нормативните актове по опазване на околната среда по време на строителството.

9. Предлагаме екип от ключови експерти (надзорен екип) за изпълнение на поръчката съгласно Образец №5 от образците към обществената поръчка.

10. За изпълнение на обществената поръчка предлагаме следната организация, гарантираща качественото и изпълнение:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Забележка: В записката следва да се включи:

	Описание и аргументация на предлагания подход за изпълнение на договора.

	Организация на ресурсите (човешки и технически), които възнамерява да вложи участника при изпълнението на дейностите по изпълнение на договора.

	Брой човекочасове за всеки от ключовите експерти

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение към техническата оферта: Обяснителна записка

ЗАБЕЛЕЖКА : Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №2

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:____________________

ЗАБЕЛЕЖКА:: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №2. ПЛИК №2 се представя за всяка обособена позиция поотделно при участие повече от една обособена позиция.

Участник, който представи програма, която не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ОБРАЗЕЦ №12.1

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

- „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции:

- Обособена позиция №1: За следните обекти:

- Обект №1: „Многофамилна жилищна сграда – блок №11, вх. А и вх. Б с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско”, ул. „Струма”;

- Обект №2: „Многофамилни жилищни сгради – блок №10, блок №11, вх. А и вх. Б, блок №12, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско център”;

- Обект №3: „Многофамилни жилищни сгради – блок №1, блок №2, вх. А и вх. Б, блок №3, вх. А и вх. Б, блок №4, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско център”;

- Обект №4: „Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско”, ул. „Огражден”;

- Обект №5: „Многофамилни жилищнаи сгради – блок №13, блок №14, вх. А и вх. Б, блок №15, вх. А и вх. Б, блок №16, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско център”;

- Обект №6: „Многофамилна жилищна сграда – блок №38, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Струмско”, ул. „Броди”;

- От:_____________________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул.___________________________________, № _______,

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: ____________________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на _______________________ съд,

ЕИК   /  Булстат: _____________________________,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

- С настоящото, Ви представяме нашата Ценова оферта за изпълнение на дейностите от обхвата на обявената от Вас обществена поръчка с предмет  „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград

- По обособена позиция:  …………………………………………(изписва се наименованието на обособената позиция) със следните параметри:

- І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

- Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, за обща цена от: ………………лв. (…………………лева), без ДДС или ……………… лв. (………………………………лева), с ДДС, разпределено, както следва:

- - цената за Обект №1: .......... лв. (................лева) без включен ДДС или ………… лв. (…………………. лева), с включен ДДС;

- - цената за Обект №2: - .......... лв. (................лева) без включен ДДС или ………… лв. (…………………. лева), с включен ДДС;

- - цената за Обект №3: - .......... лв. (................лева) без включен ДДС или ………… лв. (…………………. лева), с включен ДДС;

- - цената за Обект №4: - .......... лв. (................лева) без включен ДДС или ………… лв. (…………………. лева), с включен ДДС;

- - цената за Обект №5: - .......... лв. (................лева) без включен ДДС или ………… лв. (…………………. лева), с включен ДДС;

- - цената за Обект №6: .......... лв. (................лева) без включен ДДС или ………… лв. (…………………. лева), с включен ДДС;

- Предложената цена е твърдо договорена и не подлежи на промяна през целия срок на договора.

- В цената са включени всички възможни разходи за извършване на дейностите, съгласно условията на техническата спецификация от документацията за участие.

- Задължаваме се, ако нашето предложение бъде прието, да започнем изпълнението на поръчката от датата на подписването от двете страни на Договор по приложения в комплекта документи образец.

- Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

- До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата: ……………  г. 				Подпис и печат: ....................................

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3 При офериране на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ОБРАЗЕЦ №12.2

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

- „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции:

- Обособена позиция №2: За следните обекти:

- Обект №1: „Многофамилна жилищна сграда – блок №41, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак”;

- Обект №2: „Многофамилна жилищна сграда – блок №63, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак”;

- Обект №3: „Многофамилна жилищна сграда – блок №38, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак”;

- Обект №4: „Многофамилни жилищни сгради – блок №13, блок №14, вх. А и вх. Б, блок №15, вх. А и вх. Б, блок №16, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак”;

- Обект №5: „Многофамилни жилищни сгради – блок №21, блок №22, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак”;

- Обект №6: „Многофамилна жилищниа сграда – блок №23, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Ален мак”;

От:_____________________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _________________________________ ул._______________________, № _______,

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: ___________________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на _______________________ съд,

ЕИК   /  Булстат: _____________________________,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

- С настоящото, Ви представяме нашата Ценова оферта за изпълнение на дейностите от обхвата на обявената от Вас обществена поръчка с предмет  „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград

- По обособена позиция:  …………………………………………(изписва се наименованието на обособената позиция) със следните параметри:

- І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

- Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, за обща цена от: ………………лв. (…………………лева), без ДДС или ……………… лв. (………………………………лева), с ДДС, разпределено, както следва:

- - цената за Обект №1: .......... лв. (................лева) без включен ДДС или ………… лв. (…………………. лева), с включен ДДС;

- - цената за Обект №2: - .......... лв. (................лева) без включен ДДС или ………… лв. (…………………. лева), с включен ДДС;

- - цената за Обект №3: - .......... лв. (................лева) без включен ДДС или ………… лв. (…………………. лева), с включен ДДС;

- - цената за Обект №4: - .......... лв. (................лева) без включен ДДС или ………… лв. (…………………. лева), с включен ДДС;

- - цената за Обект №5: .......... лв. (................лева) без включен ДДС или ………… лв. (…………………. лева), с включен ДДС;

- - цената за Обект №6: .......... лв. (................лева) без включен ДДС или ………… лв. (…………………. лева), с включен ДДС;

- Предложената цена е твърдо договорена и не подлежи на промяна през целия срок на договора.

- В цената са включени всички възможни разходи за извършване на дейностите, съгласно условията на техническата спецификация от документацията за участие.

- Задължаваме се, ако нашето предложение бъде прието, да започнем изпълнението на поръчката от датата на подписването от двете страни на Договор по приложения в комплекта документи образец.

- Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

- До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата: ……………  г. 				Подпис и печат: ....................................

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3 При офериране на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ОБРАЗЕЦ №12.3

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

- „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции:

- Обособена позиция №3: За следните обекти:

- Обект №1: “Многофамилна жилищна сграда – блок №210, вх. А, вх. Б, и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

Обект №2: “Многофамилни жилищни сгради – блок №21, блок №22, вх. А и вх. Б, блок №23, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

Обект №3: “Многофамилна жилищна сграда – блок №207, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

Обект №4: “Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

Обект №5: “Многофамилна жилищна сграда – блок №209, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

- Обект №6: “Многофамилни жилищни сгради – блок №6, вх. А и вх. Б, блок №7, вх. А и вх. Б, блок №8, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

От:_____________________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _________________________________ ул._______________________, № _______,

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: ___________________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на _______________________ съд,

ЕИК   /  Булстат: _____________________________,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

- С настоящото, Ви представяме нашата Ценова оферта за изпълнение на дейностите от обхвата на обявената от Вас обществена поръчка с предмет  „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград

- По обособена позиция:  …………………………………………(изписва се наименованието на обособената позиция) със следните параметри:

- І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

- Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, за обща цена от: ………………лв. (…………………лева), без ДДС или ……………… лв. (………………………………лева), с ДДС, разпределено, както следва:

- - цената за Обект №1: .......... лв. (................лева) без включен ДДС или ………… лв. (…………………. лева), с включен ДДС;

- - цената за Обект №2: - .......... лв. (................лева) без включен ДДС или ………… лв. (…………………. лева), с включен ДДС;

- - цената за Обект №3: - .......... лв. (................лева) без включен ДДС или ………… лв. (…………………. лева), с включен ДДС;

- - цената за Обект №4: - .......... лв. (................лева) без включен ДДС или ………… лв. (…………………. лева), с включен ДДС;

- - цената за Обект №5: .......... лв. (................лева) без включен ДДС или ………… лв. (…………………. лева), с включен ДДС;

- - цената за Обект №6: .......... лв. (................лева) без включен ДДС или ………… лв. (…………………. лева), с включен ДДС.

- Предложената цена е твърдо договорена и не подлежи на промяна през целия срок на договора.

- В цената са включени всички възможни разходи за извършване на дейностите, съгласно условията на техническата спецификация от документацията за участие.

- Задължаваме се, ако нашето предложение бъде прието, да започнем изпълнението на поръчката от датата на подписването от двете страни на Договор по приложения в комплекта документи образец.

- Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

- До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата: ……………  г. 				Подпис и печат: ....................................

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3 При офериране на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ОБРАЗЕЦ №12.4

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

- „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции:

- Обособена позиция №4: За следните обекти:

- Обект №1: „Многофамилна жилищна сграда, с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Цар Шишман” №20;

- Обект №2: „Многофамилна жилищна сграда – блок №27, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Марица”;

- Обект №3: „Многофамилна жилищна сграда – блок №3, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” №57;

Обект №4: “Многофамилни жилищни сгради – блок №164, блок №165, блок №166, вх. А и вх. Б, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

Обект №5: “Многофамилна жилищна сграда – блок №212, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

Обект №6: “Многофамилни жилищни сгради – блок №46, блок №47, вх. А и вх. Б, блок №48, блок №49, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”;

- Обект №7: “Многофамилна жилищна сграда – блок №41, с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Еленово”.

От:_____________________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _________________________________ ул._______________________, № _______,

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: ___________________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на _______________________ съд,

ЕИК   /  Булстат: _____________________________,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

- С настоящото, Ви представяме нашата Ценова оферта за изпълнение на дейностите от обхвата на обявената от Вас обществена поръчка с предмет  „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград

- По обособена позиция:  …………………………………………(изписва се наименованието на обособената позиция) със следните параметри:

- І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

- Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, за обща цена от: ………………лв. (…………………лева), без ДДС или ……………… лв. (………………………………лева), с ДДС, разпределено, както следва:

- - цената за Обект №1: .......... лв. (................лева) без включен ДДС или ………… лв. (…………………. лева), с включен ДДС;

- - цената за Обект №2: - .......... лв. (................лева) без включен ДДС или ………… лв. (…………………. лева), с включен ДДС;

- - цената за Обект №3: - .......... лв. (................лева) без включен ДДС или ………… лв. (…………………. лева), с включен ДДС;

- - цената за Обект №4: - .......... лв. (................лева) без включен ДДС или ………… лв. (…………………. лева), с включен ДДС;

- - цената за Обект №5: .......... лв. (................лева) без включен ДДС или ………… лв. (…………………. лева), с включен ДДС;

- - цената за Обект №6: .......... лв. (................лева) без включен ДДС или ………… лв. (…………………. лева), с включен ДДС;

- - цената за Обект №7: .......... лв. (................лева) без включен ДДС или ………… лв. (…………………. лева), с включен ДДС.

- Предложената цена е твърдо договорена и не подлежи на промяна през целия срок на договора.

- В цената са включени всички възможни разходи за извършване на дейностите, съгласно условията на техническата спецификация от документацията за участие.

- Задължаваме се, ако нашето предложение бъде прието, да започнем изпълнението на поръчката от датата на подписването от двете страни на Договор по приложения в комплекта документи образец.

- Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

- До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата: ……………  г. 				Подпис и печат: ....................................

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3 При офериране на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

- Образец № 13

ПРОЕКТ!

ДОГОВОР ЗА УСЛУГА

№ ................../................... 2015 г.

Днес, ................2015 г., в гр. Благоевград между ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, пл. ,,Георги Измирлиев“ №1, ЕИК 000024695, представлявана от Кмета на общината - Атанас Станкев Камбитов и Иво Тодоров Николов – Заместник – кмет по икономика и финанси, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

от друга страна  ………, със седалище и адрес на управление  ……., с ЕИК …………., представлявано от …………………. наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- Чл. 1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши консултантска услуга с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции: За обособена позиция …………………………………………………………………..(изписва се наименованието на обособената позиция) съгласно ценово и техническо предложения от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна част от този договор.

(2) За краткост предметът на договора по ал. 1 ще се нарича „услугата”.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни услугата, предмет на договора в съответствие с чл. 168 от ЗУТ.

II. ДОГОВОРНИ ДОКУМЕНТИ

Чл. 2. Следните договорни документи представляват неразделна и съставна част от договора и са обвързващи за двете страни:

- Ценово и техническо предложения от офертата на изпълнителя

III. ДОГОВОРНА ЦЕНА И УСЛОВИЯ

Чл. 3. Договорна цена за изпълнение на услугата възлиза на ……… без ДДС или …………… лева с ДДС.

Чл. 4. Договорната цена представлява твърда договорна стойност и е образувана и свързана с представената оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. РЕД И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. Плащането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 3, ал. 1 се извършва по банков път в срок от 15 дни след въвеждане на всички обекти в експлоатация, съставяне на технически паспорти и представяне на фактура.

Чл. 6.(1) Възнаграждението по чл. 3 от настоящия договор ще се изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въз основа на представена фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащане се дължи за реална извършена работа;

(3) В случай, че сключените договори за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради между Кмета на община Благоевград, Областния управител на област с административен център гр. Благоевград и Българската банка за развитие се прекратят или Българската банка за развитие не финансира дейности частично или напълно по този договор, Възложителят не дължи каквото и да било плащане към Изпълнителя нито по време на изпълнение на договора, нито след изтичане на срока му.

(4) Срокът за плащане по чл. 5 , ал. 1 се спира, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът не е правомерен. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация в срок от 7 /седем/ календарни дни след като бъде уведомен за това. Периодът за плащане продължава да тече от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно формулирана фактура или поисканите разяснения, корекции или допълнителна информация.

V. СРОКОВЕ

Чл. 7.(1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и от двете страни.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви комплексен доклад за оценка за съответствието на основание чл. 142, ал. 6, т. 2  от ЗУТ в срок от …………… работен ден от датата на подписване на настоящия договор и представяне на необходимите документи.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще упражнява строителен надзор и контрол по строителството в периода от подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр.2) до издаване на Разрешения за ползване за строежите.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за строежа, за всеки обект на поръчката в срок от …………… работен ден, след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като съдейства за въвеждане на строежите в експлоатация.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да състави технически паспорт в срок от …………… работен ден след подписване на Констативен акт обр. 15 за съответния обект.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи в срок уговореното възнаграждение съгласно чл. 3;

2. Да иска от Възложителя съдействие, информация и документи, необходими му за качественото извършване на услугата;

3. Да задържи копие от документите или другите продукти и материали, по този договор;

4. Да изисква чрез ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, присъствието на Проектанта, когато това се налага, както и когато се съставят и подписват задължителни актове и протоколи;

5. Да спре работа по строежа до отстраняване на констатираните пропуски и нарушения при изпълнение на СМР;

6. Да  контролира отстраняването на дефектите, посочени от него или други контролни  органи;

7. Да  дава указания относно съответствието на вложените материали и извършваните строително-монтажни работи;

8. При неизпълнение от страна на строителя на предписанията за отстраняване на констатираните пропуски, да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и органите на съответната ДНСК;

9. При необходимост да предписва допълнителни изпитвания на влаганите строителни материали, за което незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

10. Да присъства  при провеждане на изпитвания на влаганите строителни материали;

11. При извършването на дейността да спазва изцяло Постановление №18/02.02.2015 г. на Министерски съвет на Република България за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвезмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни зе реализицията й.

Чл. 9. В процеса на своята дейност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява и да прилага действащите в Република България нормативни актове – законови и подзаконови, регламентиращи този род дейност, като: Закон за устройството на територията и подзаконовите актове, издадени въз основа на него от Министъра на регионалното развитие и благоустройството – Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите и гаранционните срокове, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за актовете и протоколите, съставени по време на строителството, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти и всички други, имащо отношение към дейността; Наредба № 2 на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и  безопасни условия на труд при извършване на СМР/ обн. ДВ. бр.37 от 04.05.2004г./,

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изготви комплексен доклад за оценка за съответствието на основание чл. 142, ал. 6, т. 2  от ЗУТ в срока, посочен в техническото предложение, представляващо неразделна част от настоящия договор. Всички документи - графични и текстови на инвестиционния проект се подписват и подпечатват,  Докладът за оценка на съответствието се подписва съобразно посоченото в чл. 142, ал. 9 от ЗУТ.

2. Да удостоверява изпълненото строителство с необходимата документация, съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти / обн. ДВ. Бр.72/2003г./;

3. Да изготви и съхрани пълно досие на обекта, което да предаде по опис на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да завери заповедната книга на строежа.

4. Да извършва строителен надзор на обекта, съгласно действащата нормативна уредба в страната. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да внесе необходимите документи за назначаване на приемателна комисия, както и да вземе участие в държавна приемателна комисия.

5. Строителният надзор се упражнява в следния задължителен обхват:

а) законосъобразно започване на строежа;

б) пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството.

в) изпълнение на строежа, съобразно одобрените проекти;

г)контрол по спазване условията за безопасност на труда, съгласно проекта за организация на строителството;

д) опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа;

е) качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите на безопасност;

ж) недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството и обследване на годността на строежа за въвеждане в експлоатация;

з) правилно изпълнение на строително – монтажните работи;

и) годност на строежа за въвеждане в експлоатация;

к) Изготвяне на окончателен доклад до възложителя, след приключване на строително монтажните работи и съставяне технически паспорт на строежа.

6. Да следи за спазване изискванията за безопасни и здравословни условия на труд; за спазване изискванията за инструктаж на работниците по безопасност, хигиената на труда и пожарна безопасност;

7. Да съставя редовно отчетната документация за приемане в количествено, стойностно и качествено отношение на всички видове СМР.

8. Изпълнителят подписва Протоколи за извършени СМР (акт обр. 19) за цени и количества в рамките на количествени сметки и единични цени, съгласно количествено-стойностната сметка към договора на строителя.

9. Всяка промяна на материали, машини, съоръжения и др. за обекта става след писмено разрешение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 10.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обезпечава постоянно присъствие на обекта на специалистите по съответните части в зависимост от изпълняваните СМР.

(2) Чрез лицата по ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подписва актове за изпълнение на СМР, с които се документират количеството, обемът и стойността на изпълнените видове СМР на обекта, съгласно сключения договор за строителство на обекта.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, чрез едно от лицата по ал. 1 упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на Констативен акт обр. 15 за обектите.

Чл.11. Въпроси от техническо естество, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на отговорността на строителния надзор се решават от лицето, упражняващо строителен надзор, след писмено съгласие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.12. (1) След приключване на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя окончателен доклад за упражнен строителен надзор на основание чл. 168, ал. 6 от ЗУТ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставя технически паспорт, съгласно Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти за всеки обект.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя пред съответния орган окончателен доклад с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на специализираните контролни органи и документи в съответствие с нормативната уредба, необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да разпространява по какъвто и да е начин пред трети лица собствена или служебна информация, станала му известна при и/или по повод изпълнението на договора без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.15.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да поддържа точно и систематизирано деловодство, както пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените услуги, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с договора.

(2) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод строителството, отговорност носи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за периода на минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на съответните видове строителни работи, при появата на дефекти, за своя сметка да участва при констатирането им и да упражняваме строителен надзор при отстраняването им.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да подменя ПСД и да възлага допълнителни видове СМР на обекта, както и технологията на изпълнението му, без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в 3-дневен срок от установяване на неправомерно платените и/или надплатените суми, изпраща покана на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да плати доброволно задължението си в 10-дневен срок от получаване на поканата.

Чл. 18. В поканата за доброволно възстановяване до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва размера на дължимите суми, срока за възстановяването им, данни за банковата  сметка, по която да бъдат възстановени, както и реда, по които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да бъде уведомен от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за доброволно възстановените суми. В поканата  се посочват и възможните санкции и процедури в случай че изискването за възстановяване на дължимите суми не бъде изпълнено в указания срок.

Чл. 19. В случай, че  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови изисканите суми в упоменатите срокове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласяват настоящият договор да послужи като несъдебно изпълнително основание за събиране на дължимите по договора суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 20. Сумите, подлежащи на възстановяване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, могат да бъдат прихванати от всякакви суми, дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 21. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да упражнява лично или чрез упълномощени от него лица цялостен контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор, без това да нарушава оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. Да извършва проверки на документите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с изпълнението на настоящия договор.

3. При констатирано неизпълнение и/или нарушение на задълженията по договора, недостатъчна компетентност, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да поиска замяна на член от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с друг.

4. Да откаже да приеме обекта или части от него, ако открие съществени недостатъци.

5. Да откаже  да заплати изцяло или отчасти цената по настоящия договор, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил пълно и точно предмета на договора.Това право отпада когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстрани за своя сметка недостатъците на своята работа в даден му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подходящ срок.

6. По всяко време на иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация относно извършените СМР, касаещи осъществявания строителен надзор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок дължимото възнаграждение съгласно чл. 3, по реда на чл. 5 от настоящия договор;

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да съгласува с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички отклонения от одобрените проекти в процеса на изпълнението на обекта;

3.  Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи.

4. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието, информацията и документите, необходими му за качественото извършване на услугата по чл. 1;

5. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ постоянен достъп до обекта;

6. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникване на непредвидени обстоятелства, които могат да доведат до спиране на изпълнението на възложената работа, в срок от 2 работни дни от датата на узнаване;

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упълномощава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да го представлява пред всички държавни, общински и др. инстанции във връзка с изграждането на обекта и получаване на Разрешение/я за ползване.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.22.(1)Действието на този договор се прекратява:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

2. при обявяване в несъстоятелност или прекратяване на дружеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. в случай, че по време на изпълнението му лицензът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на дейностите, съгласно НАРЕДБА №РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166 от ЗУТ, изтече и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не го поднови или бъде отнето по реда на Наредбата;

4. едностранно при условията на чл. 29 от настоящия договор;

(2) Извършените разходи до прекратяване на договора подлежат на заплащане след оценяването им от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

X. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА И ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

Чл. 23. Извършената работа и резултатите се считат окончателно предадени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на протокол за приемане на работата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 24. Всяка от страните носи имуществена отговорност за нанесените щети или пропуснатите ползи, резултат на виновно, лошо, забавено или неизпълнено задължение по този договор.

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за причинените щети или забавени срокове по причини, независещи от него.

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласно чл.168, ал. 7 от ЗУТ носи отговорност за щети, които е нанесъл на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за изпълнение на услугата е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството.

Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за действията на трети лица – допуснати от него до обекта на надзора (без контролните органи), като за свои действия.

ХI. САНКЦИИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 28. (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор, при подписването му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него. Гаранцията се представя, в съответствие с документацията за участие, в една от следните форми:

1. Депозит на парична сума в лева в размер на 5% от общата стойност на договора по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва: Банка: ……………………………..; Клон: ……………………; ВIС: …………………..; IВА№ ……………………………………………;

2. Банкова гаранция за сума в лева в размер на 5% от общата стойност на договора със срок на валидност - 1 /един/ месец след датата на окончателното приемане на работата. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или частично в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора.

(2) Разходите по откриването на депозита или на банковата гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава след изпълнение предмета на поръчката по писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои цялата и/или част от гаранцията за изпълнение на договора, в случай на неизпълнение на някое от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, поети с настоящия договор, доказано по надлежния ред. Претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в по-голям размер се претендират и удовлетворяват по общия ред, съгласно законодателството на Република България.

Чл. 29. (1) В случай на забава на изпълнението на услугата по настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2 % от цената на Договора за всеки ден от забавата, но не повече от 20 % от стойността на договора.

(2) При пълно и/или частично неизпълнение на поето с настоящия договор задължение, както и в случай на некачественото им изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, в размер до 20% от стойността на договора.

Чл. 30. Прилагането на горните санкции не отменя правото на страните да предявят искове за действително претърпени вреди в по-голям размер и пропуснати ползи, съгласно действащото законодателство в Република България.

ХII. НЕПРЕДВИДИМИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 31. Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие (непреодолима сила). Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от непредвидимото обстоятелство. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на непредвидимото обстоятелство, включително и възникнали задължения за плащане, чийто падеж настъпва след възникването на непредвидимото обстоятелство.

Чл. 32. Страната, която е засегната от непредвидимо обстоятелство, следва в срок до 2 (два) дни след установяване на събитието, да уведоми другата страна за неговото настъпването.

Чл. 33. Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непредвидимото обстоятелство.

Чл. 34. През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от Страните е възпрепятствано от непредвидимо обстоятелство, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на непредвидимото обстоятелство, Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на непредвидимото обстоятелство и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непредвидимото обстоятелство.

Чл. 35. Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага щом е възможно, след отпадане на непредвидимото обстоятелство. Ако непреодолимата сила трае толкова, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора. Това право има и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.36. Под непредвидимо обстоятелство, включително и извънредно обстоятелство се разбира обстоятелство от обективен характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните, което прави изпълнението му невъзможно, като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия - бури, проливни дъждове, земетресения, градушки, наводнения, заледявания и др. природни стихии, а така също и правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

Чл. 37. Не е налице непредвидимо обстоятелство, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

ХІII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 38. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 39. Неразделна част от настоящия договор е финансовото предложение предложение на Изпълнителя.

Чл. 40. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

Чл. 41. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в срок от 2 /два/ дни от настъпване на промяната.

Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

гр. Благоевград

пл. „Георги Измирлиев” № 1

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

…………………..

Чл. 42. Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.

Настоящият договор се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра – 2 /два/ за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 /един/ за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ                                                                              ИЗПЪЛНИТЕЛ

АТАНАС КАМБИТОВ

Кмет на Община Благоевград

ИВО НИКОЛОВ

Заместник – кмет

по икономика и финанси

- Приложение към договора

# БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

- Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, е определен за изпълнител с Ваше Решение № …………………….. след провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции: За обособена позиция …………………………………………………………………..(изписва се наименованието на обособената позиция)

- Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно Обявлението по процедурата], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

- Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общият размер на които не надвишава 		 (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване  на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече на  ____________[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия - в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора, ако липсват основания за задържането на гаранцията], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията се издава в полза на Община Благоевград и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат, (БАНКА)

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният/ата…………………………………………………..…………………………

(трите имена)

………………………………………………………………………………………...............

(данните от документа за самоличност)

в качеството си на ………………………………..……………..…………………………. (длъжност)

на участник: ………………………………………………………………………………… (наименование и данни на участника)

Във връзка с участието на ____________________________________________________________________________ (наименование на участника)

- в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции: За обособена позиция …………………………………………………………………..(изписва се наименованието на обособената позиция)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.

2. Не съм участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата ___________2015 г.

гр....................					ДЕКЛАРАТОР: __________________

* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.